正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-04-001


正德职业技术学院

项目名称：清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及

装修改造工程
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-04-001

招 标 文 件
日 期：二〇二六年四月

目   录

第一部分 资格审查
第二部分 投标人须知

第三部分 招标方式

第四部分 技术要求

第五部分 报价内容及要求
第六部分 合同条款的主要内容
第七部分 附件
第八部分 投标文件格式
第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后评标前进行，根据规定的资格审查条件，由招标人对投标人的资格进行审查，符合合格条件的才可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件，如下表。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填是或者否）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照；

2.企业资质类别、等级：

标段一（消防工程）：消防设施工程专业承包二级及以上资质；

标段二（装修改造工程(含中央空调采购及安装)）：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；
项目经理/技术人员注册专业、资格等级：

标段一（消防工程）：

项目经理：机电工程专业注册建造师二级及以上资格，持有有效期的安全生产考核合格证书（B类），无在建工程；

技术人员：配备具备暖通、给排水、电气等消防相关专业技术人员，其中至少1人具有中级及以上职称，无在建工程；
标段二（装修改造工程(含中央空调采购及安装)）：
建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B类），无在建工程；
（提供有效的劳动合同、近三个月社保缴纳证明）；
有效的安全生产许可证；

企业及拟派项目经理应无建筑市场不良信用记录，近3年内无重大质量安全事故记录；

6.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人进行审查。
二、资格审查说明

1．投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标。

2．资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）承诺书
（4）其他资料

三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便招标人做出正确的判断。如果未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料或未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。对于提供虚假材料而通过资格审查的投标人，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份，壹份正本、壹份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，当纸质正本文件与副本不一致时，以纸质正本文件为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师025-52111868；逾期不再受理，将被认为已自动放弃。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应承担编制资格审查文件、投标文件与递交文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

附：资格审查承诺书（工程类）
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（5）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。
3.我公司和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。截至投标前，无因违法违规行为被建设行政主管部门限制执业资格的情形。
4.投标人拟派项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。

5.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。
投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中发标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；投标人系指具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。资质及许可均在有效期内。本次招标工程分为两个标段：标段一（消防工程）、标段二（装修改造工程（含中央空调采购及安装））。
2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八共八个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式提出。招标人将在收到后3日内答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延，确保投标人获得合理准备时间。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与发标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式
一、招标概况
本项目系正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造工程，该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道68-18号——清水西苑。 

二、招标内容及数量
详见工程量清单（附件）。

三、招标程序
报名→实地踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定合作商。

四、投标人必须服从学院的管理及各项施工管理规定，严格把握质量关、安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

五、递交投标文件截止时间
2026年4月30日上午10:00。

六、递交投标文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

七、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

八、评标办法
本项目采用综合评分法，按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。（各投标人的得分为采购招标工作组所评定分数的算术平均值）

评分标准为：
项目评分表（消防工程/装修改造工程通用）

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时现场询问投标人报价合理性。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准确定得分：

取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按1%计算，最低得0分。
	30

	二
	企业资质
（5分）
	（1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分；
（2）投标人具有AAA级信用等级证书得2分。
	5

	三
	质保期
（5分）
	（1）标段一：消防工程

质保满2年得3分；每多一年加1分，最多得5分。

（2）标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
防水项目质保满5年且其他项目质保满2年得3分；所有项目同时每多一年加1分，最多得5分

（防水项目质保期未满5年或其他项目质保期未满2年不得分）。
	5

	四
	业绩

（10分）
	（1）标段一：消防工程

①本地消防验收业绩（6分）：

投标人具有项目所在地（南京市）消防工程施工业绩，且已通过消防验收的，每提供一个得2分，最高得6分。

②一般消防工程业绩（4分）：
投标人具有其他省市消防工程业绩，每提供一个得2分，最高得4分。

（2）标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
投标人具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。

（以上所有业绩合同须从2023年4月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）
	10

	五
	经营情况

（5分）
	根据财务状况等确定，好得4-5分，一般得2-3分，差得1分。
	5

	六
	施工组织设计
（10分）
	包括施工总体部署、拆除与改造顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性确定：优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分。
	10

	七
	质量安全保障措施（7分）
	（1）质量保证体系及控制措施（4分）：

有明确的质量管理组织机构、三检制流程、材料进场验收、关键工序控制措施等。具体明确的得4分，一般的得2-3分，差的得1分；
（2）安全专项方案（3分）：

包括危险源识别与控制、扬尘控制措施、噪声控制措施、管线保护措施、应急预案等。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。
	7

	八
	材料选用方案
（25分）
	根据投标人提交的主要材料品牌、型号、性能指标及环保等级进行评价。

选用或参考清单编制说明里主要材料设备列表中品牌（或同等档次品牌），环保等级达到E0级及以上，主要性能指标高于国标要求，证明材料齐全详实的得18-25分；

选用符合国标要求的品牌，环保等级达到E1级，性能指标满足国标，证明材料基本完整的得9-17分；

材料描述不清或仅满足最低要求的得1-8分。
	25

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得3分，一般得2分，差得1分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询时，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   025-52111868

技术事项咨询：周老师   025-52111881
其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分  技术要求

一、概况
本项目系正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造工程，该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道68-18号——清水西苑。 

本项目为清水西苑C07-C08幢附属房消防改造工程及装饰工程，建设内容包括但不限于土建改造、水电安装、消防改造、中央空调、智能化、装饰装修、外立面改造（含修补出新、门窗更换、雨棚、门头）等，同时包括但不限于与本工程相关的所有工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

项目内容

本项目分为两个标段：

标段一：消防工程

标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
三、说明

1.要文明施工，服从学院后勤保卫处和其他部门的管理，爱护招标单位的所有物品和花草树木，损坏物品按相关部门规定赔偿；

2.保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最后将所有的建筑垃圾运出清水西苑处理，费用由投标单位自理；

3.施工过程中须做好安全防护及成品保护；

4.对工程量清单等如有疑问可提出，如未提出就视为认同招标文件中所表述的一切。

四、技术文件和图纸

1.在签订合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工；
2.工程竣工验收合格后需提交：工程竣工验收报告书及相关施工资料。

五、质量要求及相关技术标准

必须符合招标文件、施工图纸、工程量清单及国家相关规范要求。

第五部分  报价内容及要求

一、概况

本项目系正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造工程，位于南京市江宁区苏源大道68-18号——清水西苑。 

二、项目内容

本项目为清水西苑C07-C08幢附属房消防改造工程及装饰工程，建设内容包括但不限于土建改造、水电安装、消防改造、中央空调、智能化、装饰装修、外立面改造（含修补出新、门窗更换、雨棚、门头）等，同时包括但不限于与本工程相关的所有工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

三、报价要求

1.投标报价必须按照本招标文件所附工程量清单报价；

2.本项目分为两个标段，投标人可选择一个或两个标段投标；
3.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标报价应是综合报价，综合单价均含材料、制作、包装、运输、上力、下力、现场转运、半成品及成品（验收前）的保护、安装、垃圾清运（运出清水西苑处理）、保险、质保服务、措施费用、管理费、利润、税金等全部费用，且须按报价单格式报价；

4.投标人的投标报价应充分考虑市场风险，如政策性调整、人工涨价、材料涨价等，中标后不得以任何理由调整单价，工程量清单以内未报价部分视为投标让利；

5.投标文件工程量清单部分顺序: 投标人供应材料一览表、工程量清单报价表封面、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表（分部分项及通用措施费由投标单位自行考虑，结算时不调整）。投标人自选的材料，投标报价时须在投标人《供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格。
四、工期

工期为75日历天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
质保期

1.标段一：消防工程

质保2年

2.标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
除防水项目质保5年，其他项目质保2年。

六、付款

1.合同签订项目开工后支付预付款30%；

2.竣工验收合格并完成审计后，支付至审定金额的90%；

3.余款10%分两次支付：

（1）竣工满1年且无质量和服务问题，支付5%（不计利息）；

（2）质保期结束且无质量和服务问题，支付剩余5%（不计利息）。

4.中标供应商需提供交通银行对公账户用于工程款结算。
第六部分　合同条款的主要内容
一、工程名称

正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造项目工程（标段一/标段二）
二、合同内容

   见项目概况

三、价格条件

   材料费、保管费、场内运输费、安装工程费、管理费、税金等工程达到甲方所需的所有费用。
四、合同价款与付款方式

（一）合同价款及调整

本合同价款采用固定综合单价合同

（二）合同价款调整方法：

招标工程量清单以内

（1）合同范围内：图纸及清单内的内容按合同价执行，结算时综合单价不调整；

（2）新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按投标报价类似项目综合单价确定计算，经审计单位审核、业主确定后作为结算单价；

（3）措施项目费：总价包干，不调整；

（4）规费及税金按规定计取。

2.招标工程量清单以外

（1）分部分项项目（指工程新增项目）综合单价，按照所套用的《江苏省建筑与装饰工程计价表》（14年）、《江苏省安装工程计价表》（14年）等相应定额和相关文件，在扣除甲供材、甲方定价材料、独立费、其它经双方另行协商确定不优惠的价格后按8%下浮比例组成综合单价（其中投标报价中无材料价格的按施工时期南京市的信息价）计算； 

（2）投标时的综合单价不因相应子目工程量的增减而调整；整体工程工程量的增减均不调整投标报价中的任何综合单价；

（3）措施项目费：总价包干，不调整；

（4）规费及税金按规定计取。

3.双方约定合同价款的其他调整因素

（1）发包方、承包人和审计部门三方均认可的工程设计变更；

（2）发包方、工程师和审计部门均认可的签证；

（3）发包人、工程师和审计部门三方均认可的新增减工程量。

4.付款方式

（1）合同签订项目开工后支付预付款30%；

（2）竣工验收合格并完成审计后，支付至审定金额的90%；

（3）余款10%分两次支付：

①竣工满1年且无质量和服务问题，支付5%（不计利息）；

②质保期结束且无质量和服务问题，支付剩余5%（不计利息）。

（4）中标供应商需提供交通银行对公账户用于工程款结算。

五、施工工期及安全

1.工期

工期为75日历天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。本工程为交钥匙工程，如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶；

2.安全

（1）乙方必须服从学校的管理及各项施工管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的甲方财产损坏和人身安全均由乙方负责；
（2）乙方施工人员进场后，应服从甲方管理人员的管理。乙方应文明施工，不得与其他单位工作人员发生争吵、打架、斗殴等行为。如发生，不论任何方对错，该人员不得再进入工程施工。甲方对乙方罚款1000元。

  （3）乙方应采取足够的安全保护措施，对施工人员要加强安全教育。如在施工中发生安全事故，乙方应积极处理。如乙方处理不及时，甲方有权从应付工程款中直接扣除相应款项用于处理安全事故。

六、工程质量

必须符合现行国家标准、规范及行业的要求。

验收合格标准

由甲、乙双方及使用部门验收，同时验收标准符合现行国家标准、规范及行业的要求。

质保期


1.标段一：消防工程

质保2年；

2.标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
除防水项目质保5年，其他项目质保2年。

工程经验收合格正式交付使用后，乙方必须提供除防水项目质保五年，其他项目质保两年时间的免费维保，并承担维保期间发生的一切费用及因安装质量的欠缺给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外）。

九、违约与违约金

1.违约
因甲、乙双方自身的原因而引起单方面终止合同，应视为违约行为之一，违约方除需向被违约方赔偿一切损失外，并支付与定金额相等额的违约金；

2.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交工，甲方有权按下列方法收取违约金：延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
十、其它

承包单位不得有挂靠、转包、分包等行为，否则视为违约并处以人民币10万元罚金。

第七部分　附件
附件一、工程量清单


[image: image1.emf]工程量清单（分2个标段）.zip


附件二、施工图纸


[image: image2.emf]施工图纸（分两个标段）.rar


第八部分　投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造工程
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-04-001

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


23

附件一：项目评分目录

25

附件二：投标函

27

附件三：法人代表授权书

28

附件四：安全生产责任承诺书

29

附件五：不拖欠民工工资承诺书

30

附件六：项目经理承诺书

31

附件七：工期承诺书

32

附件八：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）

33

附件九：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

34

附件十：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

35

附件十一：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）

36

附件十二：施工组织设计、质量安全保障措施

37

附件十三：供应材料一览表

38

附件十四：工程量清单

39

附件十五：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时现场询问投标人报价合理性。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准确定得分：

取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按1%计算，最低得0分。
	

	二
	企业资质
（5分）
	（1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分；
（2）投标人具有AAA级信用等级证书得2分。
	

	三
	质保期
（5分）
	（1）标段一：消防工程

质保满2年得3分；每多一年加1分，最多得5分。

（2）标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
防水项目质保满5年且其他项目质保满2年得3分；所有项目同时每多一年加1分，最多得5分

（防水项目质保期未满5年或其他项目质保期未满2年不得分）。
	

	四
	业绩

（10分）
	（1）标段一：消防工程

①本地消防验收业绩（6分）：

投标人具有项目所在地（南京市）消防工程施工业绩，且已通过消防验收的，每提供一个得2分，最高得6分。

②一般消防工程业绩（4分）：
投标人具有其他省市消防工程业绩，每提供一个得2分，最高得4分。

（2）标段二：装修改造工程（含中央空调采购及安装）
投标人具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。

（以上所有业绩合同须从2023年4月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）
	

	五
	经营情况

（5分）
	根据财务状况等确定，好得4-5分，一般得2-3分，差得1分。
	

	六
	施工组织设计
（10分）
	包括施工总体部署、拆除与改造顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性确定：优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分。
	

	七
	质量安全保障措施（7分）
	（1）质量保证体系及控制措施（4分）：

有明确的质量管理组织机构、三检制流程、材料进场验收、关键工序控制措施等。具体明确的得4分，一般的得2-3分，差的得1分；
（2）安全专项方案（3分）：

包括危险源识别与控制、扬尘控制措施、噪声控制措施、管线保护措施、应急预案等。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。
	

	八
	材料选用方案
（25分）
	根据投标人提交的主要材料品牌、型号、性能指标及环保等级进行评价。

选用或参考清单编制说明里主要材料设备列表中品牌（或同等档次品牌），环保等级达到E0级及以上，主要性能指标高于国标要求，证明材料齐全详实的得18-25分；

选用符合国标要求的品牌，环保等级达到E1级，性能指标满足国标，证明材料基本完整的得9-17分；

材料描述不清或仅满足最低要求的得1-8分。
	

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得3分，一般得2分，差得1分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
根据已收到的                  项目的招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以 ：
（1）标段一（消防工程）：____________元（小写）
（2）标段二（装修改造工程(含中央空调采购及安装)）：____________元（小写）

（3）总价：____________元（小写）

按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目施工、服务、质量保证等所有内容。
2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；
6.我方接受招标文件中的付款等条件；
7.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称：(盖章)
单位地址：
法定代表人或委托代理人：(签字)
邮政编码：            电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：
附件四：安全生产责任承诺书

正德职业技术学院：

我公司现向贵单位承诺，我公司在装修改造/消防工程施工过程中，保证按国家规范要求安全文明施工，避免发生任何人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：                

日期：                    

附件五：不拖欠民工工资承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：               

法定代表人（签字或盖章）：          

日期：                    

附件六：项目经理承诺书
正德职业技术学院：

一旦我方中标，我方项目经理（项目经理姓名）及所报的项目管理组成员承诺在现场每个星期不少于5个工作日，每个工作日不少于8小时。中标后，我方项目经理的相关证书保存在招标人处至工程竣工验收；并且，在本项目施工合同期间，除招标人要求外，我方不擅自更换项目经理。如若违反本承诺，愿接受招标人的处罚。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：                                       

日  期：        

附件七：工期承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

1、保证严格按图纸、相关规范施工。

2、保证在75日历天工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

日期：                    

附件八：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）
最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目名称
	招标单位名称
	联系人
	联系电话
	项目完成时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2023年4月1日起至投标截止日）。
附件九：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：            

日期： 

注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年1月至2026年3月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年1月至2026年3月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十一：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。
附件十二：施工组织设计、质量安全保障措施
（格式自拟，包含但不限于施工总体部署、进度计划、质量保证措施、安全专项方案、环境保护措施、应急预案等等）

附件十三：供应材料一览表（含空调）
	序号
	材料名称
	品牌
	型号/规格
	生产厂家
	环保等级/ 性能指标
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


附件十四：工程量清单

（按招标人提供的工程量清单格式填写）

附件十五：现场踏勘确认单
项目名称：正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房消防工程及装修改造工程
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-04-001
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。
2

_1234567890/�������嵥����2����Σ�.zip


工程量清单（分2个标段）/2、工程量清单-清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房消防工程.xlsx

1.1扉-1 招标工程量清单扉页





						清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房消防工程									工程








			招标工程量清单





			招  标  人：									造价咨询人：


									（单位盖章）						（单位资质专用章）





			法定代表人
或其授权人：									法定代表人
或其授权人：


									（签字或盖章）						（签字或盖章）





			编  制  人：									复  核  人：


									（造价人员签字盖专用章）						（造价工程师签字盖专用章）





			编制时间：						2026年04月08日			复核时间：			2026年04月08日





			扉-1








2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单项工程汇总表





			工程名称：消防安装工程															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			消防电安装工程						0.00


			2			消防水安装工程						0.00


			3			防排烟系统安装工程						0.00































































































			合  计									0.00





			未来软件编制


			表-03








3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：消防电安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第1页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C火灾报警安装工程												1


			1			030904010001			接线端子箱			1.名称:接线端子箱						台			2


			2			080903008001			楼层显示器			1.名称:楼层显示器JBF-VDP3061B						台			2


			3			030904001001			点型探测器			1.名称:点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF-4100						个			92


			4			030904001002			点型探测器			1.名称:点型光电感温探测器 JTW-ZD-JBF-4110						个			14


			5			030904003001			按钮			1.名称:手动报警按钮JBF-101F-N						个			12


			6			030904014001			消防电话			1.名称:消防电话						台			1


			7			030904014002			消防电话119			1.名称:消防电话119						台			1


			8			030904005001			声光报警器			1.名称:声光报警器JBF-3372D						个			12


			9			030904007001			消防广播			1.名称:吸顶式消防广播3WWY-XD-5-6						个			25


			10			030404035001			电话插孔			1.电话插孔						个			12


			11			030904008001			模块			1.名称:单输入模块  JBF-4131						个			4


			12			030904008002			模块			1.名称:单输出模块JBF-4141						个			2


			13			030904008003			模块			1.名称:输入输出模块						个			13


			14			030904008004			模块			1.名称:隔离模块JBF4171						个			3


			15			080608003001			UPS不间断电源设备			1名称：UPS不间断电源设备						台			1


			16			030904017001			火灾报警系统控制主机			1名称火灾报警系统控制主机
2含联动控制盘						台			1


			17			030904015001			图形显示装置			1名称：图形显示装置						台			1


			18			030502001001			消防广播机柜			1名称：消防广播机柜						台			1


			19			030901004001			普通广播切换装置			1名称：普通广播切换装置						个			1


			20			030901004002			用户信息传输装置			1名称：用户信息传输装置						个			1


			21			030411003001			桥架			1.名称:消防桥架150*75
2.桥架支吊架:按设计要求
3.防火封堵及防火隔板:按设计要求						m			57.68


			22			030411003002			桥架			1.名称:消防桥架200x100
2.桥架支吊架:按设计要求
3.防火封堵及防火隔板:按设计要求						m			54.77


			23			030411004001			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2						m			711.58


			24			030411004002			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2						m			1088.64


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第2页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			25			030411004003			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.规格:WDZBN-RVS-2*1.5mm2						m			817.27


			26			030411004004			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.规格:WDZBN-KVV-2*1.5mm2						m			125.56


			27			030411004005			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.规格:WDZBN-KVV-3*1.5mm2						m			152.8


			28			030411004006			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.规格:WDZBN-RVS-4*1.5mm2						m			337.79


			29			030411001001			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:吊顶内敷设						m			651.2


			30			030411001002			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:暗配						m			162.53


			31			030411001003			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:吊顶内敷设						m			382.28


			32			030411001004			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:暗配						m			85.64


			33			030411006001			接线盒			1.名称:86型钢制接线盒暗装						个			190


			34			030413001001			铁构件			明配管支吊架						kg			145.63


			35			030411001005			金属软管			1.名称:金属软管20						m			133


			36			030413002001			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			248.17


									 应急照明												1


			37			030404017001			应急照明配电箱			1名称：应急照明配电箱						台			2


			38			030404017002			A型应急照明集中电源			1名称：A型应急照明集中电源						台			2


			39			030404017003			应急照明配电箱			1名称：应急照明控制器						台			1


			40			030411004007			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2						m			82.02


			41			030411004008			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm2						m			71.43


			42			030411004009			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2						m			2027.42


			43			030411001006			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:暗配						m			82.02


			44			030411001007			配管			1.名称:SC20
2.配置形式:暗配						m			1040.09


			45			030412004001			壁挂式照明灯			1名称：壁挂式照明灯
2规格型号：7W  36V
3尺寸：232*266*49mm
4工作内容：含接线						套			6





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第3页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			46			030412004002			单面安全出口标志灯			1名称：单面安全出口标志灯
2规格型号：2W  36V
3尺寸：400*160*24mm
4工作内容：含接线						套			9


			47			030412004003			单面多信息复合标志灯			1名称：单面多信息复合标志灯
2规格型号：2W  36V
3尺寸：400*160*24mm
4工作内容：含接线						套			8


			48			030412004004			单面疏散出口标志灯			1名称：单面疏散出口标志灯 
2规格型号：2W  36V
3尺寸：400*160*24mm
4工作内容：含接线						套			4


			49			030412004005			单面左向标志灯			1名称：单面疏散出口标志灯 
2规格型号：2W  36V
3尺寸：400*160*24mm
4工作内容：含接线						套			28


			50			030412004006			楼层标志灯			1名称：楼层标志灯 
2规格型号：2W  36V
3尺寸：400*160*24mm
4工作内容：含接线						套			6


			51			030412004007			嵌顶式照明灯			1名称：嵌顶式照明灯  
2规格型号：5W  36V
3尺寸：φ148*H70 mm
4工作内容：含接线						套			52


			52			030412005001			荧光灯			1名称：荧光灯						套			2


			53			030404034001			照明开关			1名称：单联单控开关						个			2


			54			030411006002			接线盒			1.名称:86型钢制接线盒暗装						个			117


			55			030413002002			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			105.3


			56			030411001008			金属软管			1.名称:金属软管20						m			81.9


			            分部分项合计


			57			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计





























			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








3.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防电安装工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：消防电安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








3.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：消防电安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








3.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：消防电安装工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：消防水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第1页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C喷淋安装工程												1


			1			030901001001			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN25
3.连接形式 螺纹连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			729.39


			2			030901001002			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN32
3.连接形式 螺纹连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			404.07


			3			030901001003			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN40
3.连接形式 螺纹连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			84.78


			4			030901001004			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN50
3.连接形式 螺纹连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			79.69


			5			030901001005			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN65
3.连接形式 沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			33.42


			6			030901001006			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN80
3.连接形式 沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			79.69











			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第2页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			7			030901001007			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN100
3.连接形式 沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			41.64


			8			030901001008			水喷淋钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN150
3.连接形式 沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求 按设计要求
5.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			100.72


			9			030901003001			水喷淋（雾）喷头			1名称：水喷淋（雾）喷头						个			423


			10			031003001001			试水阀			1.类型 试水阀
2.规格、压力等级 DN25
3.连接形式 螺纹连接						个			2


			11			031003003001			信号蝶阀			1.类型 信号蝶阀
2.规格、压力等级 DN150     P=1.6MPa
3.连接形式 法兰连接						个			2


			12			030901007001			减压孔板			1.材质、规格 减压孔板DN150
2.连接形式 法兰连接						个			2


			13			030901006001			水流指示器			1.规格、型号 水流指示器ZSJZ-II-150						个			2


			14			031003009001			补偿器			1名称：伸缩节DN50						个			1


			15			031003009002			补偿器			1名称：伸缩节DN65						个			2


			16			031003009003			补偿器			1名称：伸缩节DN100						个			2


			17			031003009004			补偿器			1名称：伸缩节DN150						个			2


			18			031002003001			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN200						个			3


			19			031002003002			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN150						个			1


			20			031002003003			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN100						个			5


			21			031002003004			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN80						个			12


			22			031002003005			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN50						个			7


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第3页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			23			031002003006			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN40						个			1


			24			031201001001			管道刷油			1. 名称：管道刷油						m2			345.62


			25			031002001001			管道支架			1.材质 一般管架
2.支架刷油 除锈后樟丹两边						kg			1853.61


			26			030905002001			水灭火控制装置调试			系统形式 水灭火控制装置调试500点以下						系统			1


									 C消火栓工程												1


			27			030901002001			消火栓钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN150
3.连接形式 沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
5.管道标识设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			184.67


			28			030901002002			消火栓钢管			1.安装部位 室内
2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管DN70
3.连接形式 沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要求 按设计要求
5.管道标识设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			138.69


			29			030901010001			室内消火栓			1.安装方式 消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，
2.型号、规格 减压稳压型单栓DN65
3.消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜。型号为SG16E65Z-J,消火栓箱尺寸为1800X700X160,
内设SN65旋转型消火栓栓口一个,配消防报警按钮一个,铝合金消防水枪喷嘴口径为Φ19mm一支,配25m长衬胶水龙带一条,配消
防软管卷盆一套(Φ19,长30m)。安装详见国标15S202-21;消火栓口安装高度距地面1.1m。。						套			16


			30			031003003002			蝶阀			1.类型 蝶阀
2.规格、压力等级 DN150
3.连接形式 法兰连接						个			6


			31			031003003003			蝶阀			1.类型 蝶阀
2.规格、压力等级 DN70
3.连接形式 法兰连接						个			1


			32			031003003004			闸阀			1.类型 闸阀
2.材质 铜芯
3.规格、压力等级 DN150
4.连接形式 法兰连接						个			2





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第4页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			33			030901013001			灭火器			1.名称  磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5						具			22


			34			031003009005			补偿器			1名称：伸缩节DN70						个			1


			35			031003009006			补偿器			1名称：伸缩节DN150						个			2


			36			031003001002			自动排气阀			1名称：自动排气阀DN25						个			1


			37			031003001003			截止阀DN25			1名称：截止阀DN25						个			1


			38			031002003007			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN200						个			10


			39			031002003008			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.材质 钢制
3.规格 DN100						个			6


			40			031201001002			管道刷油			1. 名称：管道刷油						m2			45.23


			41			031002001002			管道支架			1.材质 一般管架
2.支架刷油 除锈后樟丹两边						kg			480.01


			42			030905002002			水灭火控制装置调试			系统形式 水灭火控制装置调试						系统			1


			            分部分项合计


			43			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计


















































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








4.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防水安装工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：消防水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








4.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：消防水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








4.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：消防水安装工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：防排烟系统安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						60000.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程												标段：									第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C防排烟人防												1


									 C.1设备部分												1


			1			030701003001			排烟风机			1.排烟风机
2.编号 PY-2 HTF(A)-I-7
3.L=36000CMH P=780Pa N=11kW m=493kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器 落地安装						台			1


			2			030701003002			排烟风机			1.排烟风机
2.编号 PY-1 HTF(A)-I-7
3.L=36000CMH P=780Pa N=11kW m=493kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器 落地安装						台			1


			3			030406005001			电机检查接线			1名称：电机检查接线						台			2


			4			030703019001			软连接			1.软连接						m2			10.23


			5			030702001001			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长4000mm以内
4.板材厚度 δ1.0
5.通风管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求
6.含风管支、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			619.05


			6			030702001002			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长2000mm以内
4.板材厚度 δ0.6 
5.通风管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求
6.含风管支、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			14.12


			7			030702001003			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长2000mm以内
4.板材厚度 δ0.5
5.通风管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求
6.含风管支、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			35.72


			8			030703001001			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FD 1250*250mm						个			12


			9			030703001002			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FD 1250*400mm						个			2


			10			030703001003			280℃防火阀			1.280°C防火阀 FD 1000*250mm						个			2


			11			030703001004			280℃防火阀			1.280°C防火阀 FD 1250*250mm						个			12


			12			030703001005			280℃防火阀			1.280°C防火阀 FD 1250*400mm						个			12


			13			030703007001			单层百叶风口			1.单层百叶风口 1000*400mm						个			16


			14			030703007002			单层百叶风口			1.单层百叶风口 1250*500mm						个			9


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程												标段：									第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			15			030703001006			止回阀			1.止回阀400*200						个			1


			16			030703007003			防雨百叶			1.防雨百叶 630*320mm						个			1


			17			030404033001			风扇			1名称：排气扇						台			16


			18			030703020001			挡烟垂壁			1.挡烟垂壁（含配套的附件及辅材安装）
2.材料采用5mm厚钢化玻璃（或铝丝玻璃）
3.挡烟垂壁在（620±20）℃温度下保持30min，其完整性不应破坏,有效下降高度应不小于500mm						m			17.65


			19			031002001002			管道支架			1.名称:固定支架、导向支架、承重支架
2.除锈级别:微锈
3.涂刷品种:红丹防锈漆，灰色调和漆
4.涂刷遍数:各两遍						kg			756.23


			20			031002001001			抗震支架			1名称：消防工程抗震支架需要二次深化，工程量暂定，按实结算						kg			1200


			21			030704001001			通风工程检测、调试			1名称：通风工程检测、调试						系统			1


			            分部分项合计


			22			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计















































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








5.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：防排烟系统安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			60000.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








5.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：防排烟系统安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注


			1			预留金						60000.00








































































































			合  计									60000.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








5.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：防排烟系统安装工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13












工程量清单（分2个标段）/2、工程量清单-清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房装修改造项目工程.xlsx

1.1扉-1 招标工程量清单扉页





						清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房装修改造项目工程									工程








			招标工程量清单





			招  标  人：									造价咨询人：


									（单位盖章）						（单位资质专用章）





			法定代表人
或其授权人：									法定代表人
或其授权人：


									（签字或盖章）						（签字或盖章）





			编  制  人：									复  核  人：


									（造价人员签字盖专用章）						（造价工程师签字盖专用章）





			编制时间：						2026年04月08日			复核时间：			2026年04月08日





			扉-1








2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单项工程汇总表





			工程名称：清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房装修改造项目工程															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			装饰改造工程						0.00


			2			电气安装工程						0.00


			3			给排水安装工程						0.00


			4			空调暖通工程						0.00




























































































			合  计									0.00





			未来软件编制


			表-03








3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：装饰改造工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						300000.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第1页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									A 房屋建筑与装饰工程												1


									A 一层												1


									A.4 砌筑工程												1


			1			010402001001			砌块墙			1、新砌轻质砖墙（底无反坎），含构造柱、腰梁、过梁、门框柱及模板，综合考虑报价；
2、具体做法详见图纸；						m3			92.02


			2			010402001002			砌块墙			1、新砌轻质砖墙（底有反坎），含构造柱、腰梁、过梁、门框柱及模板，综合考虑报价；
2、具体做法详见图纸；						m3			80.71


			3			010503004001			200高素混凝土反梁			1、200高素混凝土反梁（含模板）
2、具体做法详见图纸；						m3			5.55


			4			010401001001			灰砖砌筑抬高地面			1、灰砖砌筑水沟一次防水完成后做防水保护
2、10厚1:3水泥砂浆防水保护层
3、防水层(一般1.5mm) （另计）
4、30厚1:3水泥沙浆找平层
5、具体做法详见图纸						m2			192.75


			5			010401001002			卫生间蹲坑抬高			1、卫生间蹲坑抬高
2、陶粒混凝土
5、具体做法详见图纸						m2			18.41


									A.8 门窗工程												1


			6			010802001001			成品套装门			1、阻燃木纹饰面板成品套装门（M01）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			4.84


			7			010802001002			成品套装门			1、1.5mm厚镀锌钢板 贴木纹色膜成品套装门（M02）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			15.84


			8			010802001003			成品套装门			1、1.5mm厚镀锌钢板 贴木纹色膜成品套装门（M03、M03a）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			12.32


			9			010802001006			成品套装门			1、本色拉丝不锈钢成品套装门（M07）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			8.44


			10			010802001007			成品套装门			1、本色拉丝不锈钢成品套装门（M08）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			7.92





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第2页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			11			010802001004			金属（塑钢）门			1、12MM钢化玻璃地弹簧门（M05）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			7.2


			12			010802001005			金属（塑钢）门			1、12MM钢化玻璃地弹簧门（M06）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			3.6


			13			010807001001			金属（塑钢、断桥）窗			1、传菜口，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						m2			4.5


			14			010807001002			金属（塑钢、断桥）窗			1、原落地玻璃改同质玻璃门，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						m2			15


			15			010801004001			防火门			1、成品防火门（FM乙1422）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			3.08


			16			010801004003			防火门			1、成品防火门（FM乙1822）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			3.96


			17			010801004004			防火门			1、成品防火门（FM乙0922）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			1.98


			18			010801004005			防火门			1、成品防火门（FM乙1222）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			5.28


			19			010801004002			防火门			1、成品防火门（FM甲1122）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			2.42


									A.9 屋面及防水工程												1


			20			010904002001			楼（地）面涂膜防水			1、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度300)
2、具体做法详见图纸						m2			448.6


			21			010903002001			墙面涂膜防水			1、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm  
2、具体做法详见图纸						m2			522.15


									A.11 楼地面装饰工程												1


			22			011102001001			石材楼地面			1、灰色大理石门槛石（卫生间）
2、石材专用粘接剂 
3、10厚纯水泥浆结合层
4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层（做防水反梁）
5、具体做法详见图纸						m2			1








			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第3页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			23			011102001002			石材楼地面			1、灰色大理石门槛石（普通）
2、石材专用粘接剂 
3、10厚纯水泥浆结合层
4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5、具体做法详见图纸						m2			6.03


			24			011102003001			块料楼地面			1、浅灰色地砖面层（(同色专用嵌缝胶擦缝)
2、10厚纯水泥浆结合层
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
4、界面剂
5、具体做法详见图纸						m2			633.29


			25			011102003004			块料楼地面			1、浅灰色防滑地砖面层（(同色专用嵌缝胶擦缝)
2、10厚纯水泥浆结合层
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
4、界面剂
5、具体做法详见图纸						m2			453.32


			26			011102003003			块料楼地面			1、米色地砖面层（(同色专用嵌缝胶擦缝)
2、10厚纯水泥浆结合层
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
4、界面剂
5、具体做法详见图纸						m2			110.22


			27			011102003006			块料楼地面			1、米色地砖面层（(同色专用嵌缝胶擦缝)（楼梯踏步）
2、水泥砂浆粘贴层
3、具体做法详见图纸						m2			99.82


			28			011102003002			块料楼地面			1、防滑地砖面层,干水泥擦缝
2、30厚1:3干性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度300)（另计）
4、20厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层,抹平
5、具体做法详见图纸						m2			62.38


			29			011102003005			块料楼地面			1、红缸砖
2、20厚1:3水泥沙浆粘结层
3、10厚1:3水泥砂浆防水保护层
4、防水层(一般1.5mm) （另计）
5、具体做法详见图纸						m2			182.43


			30			011105003001			块料踢脚线			1、100mm高地砖上翻踢脚
2、具体做法详见图纸						m			94.52


			31			011105006001			金属踢脚线			1、枪灰色不锈钢踢脚线
2、具体做法详见图纸						m			401.75


									A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												1


			32			011201001001			墙面一般抹灰			1、界面剂一道+钢丝网+20mm水泥砂浆抹灰；
2、具体做法详见图纸；						m2			1805.88


			33			011210003001			玻璃隔断			1、成品双层8mm厚钢化防火玻璃夹百叶隔断,包含成品玻璃隔断套装门；
2、具体做法详见图纸；						m2			9.6


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第4页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			34			011207001001			墙面装饰板			1、双层12厚石膏板至楼板底；
2、具体做法详见图纸；						m2			5.32


			35			011204003001			块料墙面			1、浅灰色墙砖
2、瓷砖专用粘结剂
3、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm（另计）
4、具体做法详见图纸						m2			218.81


			36			011204003003			块料墙面			1、白色墙砖
2、瓷砖专用粘结剂
3、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm（另计）
4、具体做法详见图纸						m2			304


			37			011204003002			块料墙面			1、米灰色墙砖
2、10mm厚水泥砂浆粘贴层 
3、10mm厚水泥砂找平层 
4、具体做法详见图纸						m2			76.56


			38			011207001002			墙面装饰板			1、阻燃木纹吸音板
2、具体做法详见图纸						m2			105.42


			39			011207001004			墙面装饰板			1、陶铝灰色超微孔吸音板
2、具体做法详见图纸						m2			38.72


			40			011207001003			墙面装饰板			1、阻燃木纹饰面板
2、具体做法详见图纸						m2			13.95


			41			011207001008			墙面装饰板			1、钢化黑玻
2、具体做法详见图纸						m2			0.36


			42			011207001006			墙面装饰板			1、白色仿石材岩板
2、具体做法详见图纸						m2			36.54


			43			011207001010			墙面装饰板			1、枪灰色不锈钢装饰板
2、具体做法详见图纸						m2			20.18


			44			011207001005			墙面装饰板			1、木纹铝板
2、具体做法详见图纸						m2			15.54


			45			011207001009			墙面装饰板			1、阻燃木纹格栅
2、具体做法详见图纸						m2			141.97


			46			011207001007			墙面装饰板			1、枪灰色不锈钢(格栅)10*10@20
2、具体做法详见图纸						m2			4.39


			47			011210002001			金属隔断			1、木纹铝方通
2、具体做法详见图纸						m2			8.64


			48			011210003002			玻璃隔断			1、12MM钢化玻璃+枪灰色不锈钢
2、具体做法详见图纸						m2			15.21


			49			010808004001			金属门窗套			1、枪灰色不锈钢
2、具体做法详见图纸						m2			6.73


									A.13 天棚工程												1


			50			011302001001			吊顶天棚			1、白色铝扣板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			288.02


			51			011302001003			吊顶天棚			1、白色铝板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			49.96


			52			011302001004			吊顶天棚			1、黑钛不锈钢吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			3.09


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第5页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			53			011302001002			吊顶天棚			1、石膏板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			370.68


			54			011302001005			吊顶天棚			1、矿棉板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			45.36


			55			011302001006			吊顶天棚			1、木纹铝格栅吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			208.75


			56			011302001007			吊顶天棚			1、白色铝格栅吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			184.34


			57			011302001008			吊顶天棚			1、定制圆形铝格栅造型顶(颜色综合)
2、具体做法详见图纸						m2			57.38


			58			011304001001			灯带（槽）			1、灯带（槽）
2、具体做法详见图纸						m			45.5


			59			011615001001			开孔（打洞）			1、筒灯开孔
2、具体做法详见图纸						个			53


			60			010810002001			木窗帘盒			1、窗帘盒
2、具体做法详见图纸						m			21.51


									A.14 油漆、涂料、裱糊工程												1


			61			011407001001			墙面喷刷涂料			1、白色无机涂料；
2、具体做法详见图纸；						m2			1219.26


			62			011407001002			墙面喷刷涂料			1、深灰色无机涂料；
2、具体做法详见图纸；						m2			248.74


			63			011407002001			天棚喷刷涂料			1、白色无机涂料（吊顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			186.34


			64			011407002004			天棚喷刷涂料			1、深灰色无机涂料（吊顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			184.34


			65			011407002002			天棚喷刷涂料			1、白色无机涂料（原顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			327.86


			66			011407002003			天棚喷刷涂料			1、深灰色无机涂料（原顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			618.94


									A.15 其他装饰工程												1


			67			040201022001			排水沟、截水沟			1、20厚不锈钢防滑格栅
2、1.5厚不锈钢
3、∮50 水管,丝扣固定
4、具体做法详见图纸						m			23.32


			68			040201022002			定制一体水槽			1、定制一体水槽，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						m			5.76


			69			040201022003			成品不锈钢水池			1、成品不锈钢水池，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						m			4.5


			70			011505010001			镜面玻璃			1、银镜
2、具体做法详见图纸						m2			7.32


			71			030413004001			卫生间包管			1、卫生间包管
2、具体做法详见图纸						m2			10.64


			72			030413004003			消防箱暗门及包管			1、消防箱暗门及包管
2、具体做法详见图纸						m2			18.66


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第6页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			73			030413004002			包消防箱及包管			1、包消防箱及包管
2、具体做法详见图纸						m2			56.94


			74			010810001001			窗帘			1、阻燃遮光卷帘
2、具体做法详见图纸						m2			66.42


			75			010810001002			窗帘			1、遮光窗帘
2、具体做法详见图纸						m2			30.53


			76			011502001001			金属装饰线			1、20*30成品配套收边条
2、具体做法详见图纸						m			98.55


			77			011502001002			金属装饰线			1、枪灰色不锈钢收边
2、具体做法详见图纸						m			192.76


			78			011501014001			吧台			1、就餐区吧台
2、具体做法详见图纸						m2			33.62


			79			011507003001			灯箱			1、定制亚克力发光灯箱（含光源）
2、具体做法详见图纸						m			13.05


			80			011505005001			卫生间扶手			1、残疾人卫生间扶手，含小便处、大便处、纸盒处、洗手池处，成套扶手
2、具体做法详见图纸						组			1


			81			011505008001			多功能置物台			1、多功能置物台
2、具体做法详见图纸						个			1


			82			011210005001			成品隔断			1、木色抗倍特板小便斗隔断
2、具体做法详见图纸						个			9


			83			011210005002			成品隔断			1、木色抗倍特板大便隔断
2、具体做法详见图纸						间			13


			84			010507001001			增设无障碍坡道			1、增设无障碍坡道（含栏杆）
2、具体做法详见图纸						m2			8.64


									A 二层												1


									A.4 砌筑工程												1


			85			010402001004			砌块墙			1、新砌轻质砖墙（底有反坎），含构造柱、腰梁、过梁、门框柱及模板，综合考虑报价；
2、具体做法详见图纸；						m3			6.61


			86			010503004002			200高素混凝土反梁			1、200高素混凝土反梁（含模板）
2、具体做法详见图纸；						m3			0.42


			87			010401001004			卫生间蹲坑抬高			1、卫生间蹲坑抬高
2、陶粒混凝土
5、具体做法详见图纸						m2			11.89


									A.8 门窗工程												1


			88			010802001008			成品套装门			1、阻燃木纹饰面板成品套装门（M04）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			5.28








			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第7页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			89			010802001009			成品套装门			1、1.5mm厚镀锌钢板 贴木纹色膜成品套装门（M02）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			63.36


			90			010802001010			成品套装门			1、1.5mm厚镀锌钢板 贴木纹色膜成品套装门（M03、M03a）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			3.96


			91			010807001004			金属（塑钢、断桥）窗			1、顶部固定窗换同质上悬窗，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						樘			56


			92			010801004006			防火门			1、成品防火门（FM乙1422）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			3.08


			93			010801004007			防火门			1、成品防火门（FM乙1822）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			7.92


			94			010801004010			防火门			1、成品防火门（FM甲1122）
2、含门套、五金、锁具门拉手等，综合考虑报价
3、具体做法详见图纸						m2			2.42


									A.9 屋面及防水工程												1


			95			010904002002			楼（地）面涂膜防水			1、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度300)
2、具体做法详见图纸						m2			47.02


			96			010903002002			墙面涂膜防水			1、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm  
2、具体做法详见图纸						m2			136.81


									A.11 楼地面装饰工程												1


			97			011102001003			石材楼地面			1、灰色大理石门槛石（卫生间）
2、石材专用粘接剂 
3、10厚纯水泥浆结合层
4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层（做防水反梁）
5、具体做法详见图纸						m2			0.54


			98			011102001004			石材楼地面			1、灰色大理石门槛石（普通）
2、石材专用粘接剂 
3、10厚纯水泥浆结合层
4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5、具体做法详见图纸						m2			7.72


			99			011102003007			块料楼地面			1、浅灰色地砖面层（(同色专用嵌缝胶擦缝)
2、10厚纯水泥浆结合层
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
4、界面剂
5、具体做法详见图纸						m2			1534.99


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第8页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			100			011102003011			块料楼地面			1、防滑地砖面层,干水泥擦缝
2、30厚1:3干性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度300)（另计）
4、20厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层,抹平
5、具体做法详见图纸						m2			44.78


			101			011105006002			金属踢脚线			1、枪灰色不锈钢踢脚线
2、具体做法详见图纸						m			434.38


									A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												1


			102			011201001002			墙面一般抹灰			1、界面剂一道+钢丝网+20mm水泥砂浆抹灰；
2、具体做法详见图纸；						m2			122.52


			103			011207001011			墙面装饰板			1、12厚石膏板+15mm硅酸钙板+75系轻钢龙骨(填岩棉,容重100kg/m³)+15mm硅酸钙板+12厚石膏板,龙骨至楼板底,面板封至楼板底；
2、具体做法详见图纸；						m2			759.74


			104			011204003004			块料墙面			1、浅灰色墙砖
2、瓷砖专用粘结剂
3、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm（另计）
4、具体做法详见图纸						m2			136.81


			105			011204003006			块料墙面			1、米灰色墙砖
2、10mm厚水泥砂浆粘贴层 
3、10mm厚水泥砂找平层 
4、具体做法详见图纸						m2			261.38


			106			011207001012			墙面装饰板			1、阻燃木纹吸音板
2、具体做法详见图纸						m2			221.15


			107			011207001021			墙面装饰板			1、陶铝木纹吸音板
2、具体做法详见图纸						m2			80.32


			108			011207001013			墙面装饰板			1、陶铝灰色超微孔吸音板
2、具体做法详见图纸						m2			104.61


			109			011207001014			墙面装饰板			1、阻燃木纹饰面板
2、具体做法详见图纸						m2			79.69


			110			011207001018			墙面装饰板			1、木纹铝板
2、具体做法详见图纸						m2			45.36


			111			011207001019			墙面装饰板			1、阻燃木纹格栅
2、具体做法详见图纸						m2			16.34


			112			011207001022			墙面装饰板			1、灰色布艺硬包
2、具体做法详见图纸						m2			15.77


			113			011210002002			灰色布艺硬包可移动隔断			1、灰色布艺硬包可移动隔断
2、具体做法详见图纸						m2			31.32


			114			010808004002			金属门窗套			1、枪灰色不锈钢
2、具体做法详见图纸						m2			1.59


									A.13 天棚工程												1


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第9页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			115			011302001009			吊顶天棚			1、白色铝扣板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			44.78


			116			011302001012			吊顶天棚			1、石膏板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			739.18


			117			011302001013			吊顶天棚			1、矿棉板吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			76


			118			011302001014			吊顶天棚			1、木纹铝格栅吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			316.79


			119			011302001015			吊顶天棚			1、白色铝格栅吊顶
2、具体做法详见图纸						m2			672.19


			120			011615001002			开孔（打洞）			1、筒灯开孔
2、具体做法详见图纸						个			156


			121			010810002002			木窗帘盒			1、窗帘盒
2、具体做法详见图纸						m			82.11


									A.14 油漆、涂料、裱糊工程												1


			122			011407001003			墙面喷刷涂料			1、白色无机涂料；
2、具体做法详见图纸；						m2			803.33


			123			011407001004			墙面喷刷涂料			1、深灰色无机涂料；
2、具体做法详见图纸；						m2			208.81


			124			011407002005			天棚喷刷涂料			1、白色无机涂料（吊顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			474.84


			125			011407002006			天棚喷刷涂料			1、深灰色无机涂料（吊顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			264.34


			126			011407002007			天棚喷刷涂料			1、白色无机涂料（原顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			5.02


			127			011407002008			天棚喷刷涂料			1、深灰色无机涂料（原顶面）
2、具体做法详见图纸						m2			724.64


									A.15 其他装饰工程												1


			128			040201022005			定制一体水槽			1、定制一体水槽，综合考虑报价
2、具体做法详见图纸						m			11.24


			129			011505010002			镜面玻璃			1、银镜
2、具体做法详见图纸						m2			7.64


			130			030413004004			卫生间包管			1、卫生间包管
2、具体做法详见图纸						m2			2.19


			131			030413004006			包消防箱及包管			1、包消防箱及包管
2、具体做法详见图纸						m2			135.99


			132			010810001004			窗帘			1、遮光窗帘
2、具体做法详见图纸						m2			209.37


			133			011502001003			金属装饰线			1、20*30成品配套收边条
2、具体做法详见图纸						m			237.53


			134			011502001005			金属装饰线			1、10mm铝合金收边条
2、具体做法详见图纸						m			219.56


			135			011210005003			成品隔断			1、木色抗倍特板小便斗隔断
2、具体做法详见图纸						个			5


			136			011210005004			成品隔断			1、木色抗倍特板大便隔断
2、具体做法详见图纸						间			8


			            本页小计


			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第10页 共10页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			137			011503001001			金属扶手、栏杆、栏板			1、不锈钢栏杆
2、具体做法详见图纸						m			63.56


			138			010809004001			白色人造石窗台板			1、白色人造石窗台板
2、具体做法详见图纸						m			63.56


			            分部分项合计


			139			011701006001			满堂脚手架			1、满堂脚手架，综合考虑报价						m2			3361.31


			            单价措施合计
















































































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








3.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.7															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.22


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.3～1.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.2%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰改造工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.1%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%



























































			合  计





			未来软件编制


			表-11








3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：装饰改造工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			300000.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








3.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：装饰改造工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注


			1			预留金						300000.00








































































































			合  计									300000.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








3.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：装饰改造工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：电气安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第1页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C电气安装工程												1


			1			030404017001			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			2			030404017002			配电箱			1.名称:照明配电箱2AL
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			3			030404017003			配电箱			1.名称:照明配电箱1ALG
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			4			030404017004			配电箱			1.名称:照明配电箱2ALG
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			5			030404017005			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL01
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			6			030404017006			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL02、1AL03
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			2


			7			030404017007			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL04
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			8			030404017008			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL05
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			9			030404017009			配电箱			1.名称:照明配电箱CFAP
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1














			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第2页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			10			030404017010			配电箱			1.名称:照明配电箱2AL01、2AL02、2AL03、2AL07、2AL08、2AL09
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			6


			11			030404017011			配电箱			1.名称:照明配电箱2AL04、2AL06
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			2


			12			030404017012			配电箱			1.名称:照明配电箱2AL05
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.6m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			13			030404017013			配电箱			1.名称:屋顶空调主机配电柜WDKTAP01
2.安装方式：落地安装
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			14			030404017014			配电箱			1.名称:排烟风机配电箱WDAEP01、WDAEP02
2、箱体挂墙式,底边距地1.5米,带明显消防标志
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			2


			15			030411003001			桥架			1.名称:强电桥架200x100
2.桥架支吊架:按设计要求
3.防火封堵及防火隔板:按设计要求						m			248.46


			16			030411003002			桥架			1.名称:强电桥架150*75
2.桥架支吊架:按设计要求
3.防火封堵及防火隔板:按设计要求						m			46.58


			17			030412004001			装饰灯			1.名称:100*2400LED平板灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			4


			18			030412004002			装饰灯			1.名称:600*600 LED平板灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			32


			19			030412004003			装饰灯			1.名称:600*600集成吊顶配套灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			94


			20			030412004004			装饰灯			1.名称:100*1500mmLED条形灯
2.型号：(46W/4000K)						套			94


			21			030412004005			装饰灯			1.名称:120*1800mmLED条形灯
2.型号：(60W/4000K)						套			144


			22			030412004006			装饰灯			1.名称:白色灯罩吊灯
2.型号：(25W/4000K)						套			49


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第3页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			23			030412004007			装饰灯			1.名称:直径120嵌入式筒灯1
2.型号：(12W/4000K)						套			208


			24			030412004008			装饰灯			1.名称:直径120下挂式筒灯
2.型号：(12W/4000K)						套			98


			25			030412004009			装饰灯			1.名称:吸顶灯
2.型号：(24W/4000K)						套			12


			26			030412004010			装饰灯			1.名称:洗墙灯
2.型号：(36W/5000K)						套			33


			27			030412004011			装饰灯			1.名称:LED灯带 8W/M/4000K						m			45.5


			28			030412004012			装饰灯			1.名称:150mm宽定制条形灯 (7W/M/4000K)						m			235.44


			29			030404035001			插座			1.名称:单相二极加三极安全型暗插座AP86Z223-10						个			130


			30			030404035002			插座			1.名称:单相三孔安全型防溅饮水机暗插座 ~250V 16A						个			3


			31			030404035003			插座			1.名称:单相二极加三极安全型地插座AP86Z223-10						个			45


			32			030404034001			照明开关			1.名称:单极单控开关面板250V 10A						个			7


			33			030404034002			照明开关			1.名称:双极单控开关面板250V 10A						个			11


			34			030404034003			照明开关			1.名称:三极单控开关面板250V 10A						个			8


			35			030404034004			照明开关			1.名称:四极单控开关面板250V 10A						个			8


			36			030408001001			电力电缆			1.名称:WDZB1-YJY-5X4mm2
2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设						m			474.64


			37			030408001002			电力电缆			1.名称:WDZB1-YJY-5X10mm2
2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设						m			109.76


			38			030408001003			电力电缆			1.名称:WDZB1-YJY-5X16mm2
2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设						m			74.78


			39			030408001004			电力电缆			1.名称:WDZB1-YJY-3X35+2X16mm2
2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设						m			37.22


			40			030408001005			矿物质电缆			1.名称:矿物质电缆WBTTRZ-4X6mm2
2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设						m			10.11


			41			030411004001			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2						m			15156.63


			42			030411004002			配线			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm2						m			191.73





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第4页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			43			030411004003			配线			1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1-BYJ-4mm2						m			481.89


			44			030411001001			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:吊顶内敷设						m			3828.54


			45			030411001002			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:暗配						m			185.63


			46			030411001003			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:吊顶内敷设						m			10.72


			47			030411001004			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:暗配						m			3.45


			48			030411001005			配管			1.名称:金属软管DN20(管长＜1000mm)(灯具用)						m			537.77


			49			030411001006			配管			1.名称:焊接钢管DN25
2.配置形式:暗配						m			89.8


			50			030411001007			配管			1.名称:焊接钢管DN32
2.配置形式:暗配						m			9.86


			51			030411001008			配管			1.名称:镀锌钢管DN40
2.配置形式:暗配						m			14.95


			52			030411001009			配管			1.名称:镀锌钢管DN50
2.配置形式:暗配						m			5.83


			53			030411001010			配管			1.名称:镀锌钢管DN70
2.配置形式:暗配						m			36.31


			54			030411006001			接线盒			1.名称:86型钢制开关盒暗装						个			18


			55			030411006002			接线盒			1.名称:86型钢制接线盒暗装						个			738


			56			030413002001			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			188


			            分部分项合计


			57			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计
































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








4.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：电气安装工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：电气安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








4.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：电气安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








4.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：电气安装工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：给排水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第1页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C.10.1给水系统												1


			1			031001007001			衬塑复合钢管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.规格、压力等级 衬塑复合钢管DN65
4.连接形式 螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			56.1


			2			031001007002			衬塑复合钢管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.规格、压力等级 衬塑复合钢管DN50
4.连接形式  螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计要求
6. 含管件						m			3.9


			3			031001006001			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN50
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			13.27


			4			031001006002			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN40
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			32.53


			5			031001006003			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			4.25


			6			031001006004			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			35.95











			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第2页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			7			031001006005			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			18.16


			8			031001006006			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			128.07


			9			031208002001			管道绝热			1.   泡沫橡塑保温管，保温厚度50mm						m			0.56


			10			031003003001			闸阀			1.类型 闸阀
2.规格、压力等级 DN65
3.连接形式 法兰连接						个			2


			11			031003003002			闸阀			1.类型 闸阀
2.规格、压力等级 DN70
3.连接形式 法兰连接						个			2


			12			031003001001			螺纹阀门			1.类型 截止阀
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN50
4.连接形式 螺纹连接						个			2


			13			031003001002			螺纹阀门			1.类型 截止阀
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN20
4.连接形式 螺纹连接						个			1


			14			031003001003			螺纹阀门			1.类型 截止阀
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN15
4.连接形式 螺纹连接						个			2


			15			031003001004			螺纹阀门			1.类型 过滤器
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN15
4.连接形式 螺纹连接						个			2


			16			031003001005			螺纹阀门			1.类型 止回阀
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN15
4.连接形式 螺纹连接						个			2


			17			031003001006			螺纹阀门			1.类型 电动阀
2.材质 铜
3.规格、压力等级 DN15
4.连接形式 螺纹连接						个			2


			18			031003001007			螺纹阀门			1.类型 自动排气阀
2.规格、压力等级 DN20
3.连接形式 螺纹连接						个			3


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第3页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			19			031003013001			水表			1.安装部位（室内外） 室内水表
2.型号、规格 DN65
3.连接形式 螺纹连接						组			1


			20			031003013002			水表			1.安装部位（室内外） 室内水表
2.型号、规格 DN70
3.连接形式 螺纹连接						组			1


			21			031004014001			给、排水附（配）件			1.名称:水槽水龙头
2.型号、规格:DN15
3.安装方式:螺纹连接						个			12


			22			031004003001			台下式洗脸盆			1.名称:台下式洗脸盆（含自动感应龙头）
2.附件名称、数量:含三角阀、软管及配套附件						组			3


			23			031004006001			蹲式大便器			1.名称:蹲式大便器
2.附件名称、数量:含液压阀及配套附件						组			21


			24			031004006002			连体坐便器			1.名称:连体坐便器
2.附件名称、数量:含三角阀、软管及配套附件						组			1


			25			031004007001			壁挂式感应小便器			1.名称:壁挂式节水型小便器（含小便器感应器）
2.附件名称、数量:含感应器及配套附件						组			16


			26			031004004001			拖把池			1.名称:拖把池（含龙头）
2.附件名称、数量:含三角阀、软管及配套附件						组			2


			27			031004018001			电开水器			1.名称:电开水器
2.附件名称、数量:含三角阀、软管及配套附件						套			2


			28			031002003001			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.规格 DN150						个			2


			29			031002003002			套管			1.名称、类型 过墙过楼板钢套管
2.规格 DN80						个			1


			30			030413002001			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			112.45


									 C雨水系统												1


			31			031001001001			HDPE排水塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 雨水
3.规格、压力等级 HDPE排水塑料管De160
4.连接形式 粘贴连接
5. 含管件						m			21.2


			32			031001001002			HDPE排水塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 雨水
3.规格、压力等级 HDPE排水塑料管De100
4.连接形式 粘贴连接
5. 含管件						m			21.2


			33			031004014002			给、排水附（配）件			1.材质 清扫口
2.型号、规格 DN100						个			2


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第4页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			34			031002003003			套管			1.名称、类型 刚性防水套管
2.规格 DN200						个			2


			35			031002003004			套管			1.名称、类型 刚性防水套管
2.规格 DN150						个			4


									 C排水系统												1


			36			031001006007			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 排水
3.材质、规格 聚丙烯超级静音De160
4.连接形式 承插连接,橡胶圈密封
5.阻火圈设计要求 按设计要求
6. 含止水环						m			28.09


			37			031001006008			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 排水
3.材质、规格 聚丙烯超级静音管DNe110
4.连接形式 承插连接,橡胶圈密封
5.阻火圈设计要求 按设计要求
6. 含止水环						m			228.45


			38			031001006009			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 排水
3.材质、规格 聚丙烯超级静音管De75
4.连接形式 承插连接,橡胶圈密封
5.阻火圈设计要求 按设计要求
6. 含止水环						m			3.36


			39			031001006010			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 排水
3.材质、规格 聚丙烯超级静音管De50
4.连接形式 承插连接,橡胶圈密封
5.阻火圈设计要求 按设计要求
6. 含止水环						m			54.93


			40			031004014003			给、排水附（配）件			1.材质 地漏
2.型号、规格 DN50						个			11


			41			031004014004			给、排水附（配）件			1.材质 地面扫除口
2.型号、规格 DN100						个			12


			42			031002003005			套管			1.名称、类型 刚性防水套管
2.规格 DN200						个			1


			43			031002003006			套管			1.名称、类型 刚性防水套管
2.规格 DN150						个			2


			44			031004014005			阻火圈			1.名称 排水管阻火圈
2.规格 DN100以上						个			10


			45			010101007001			管沟土方			1. 挖沟平均深度<1.5M，回填夯实						m3			35.26


			            分部分项合计


			46			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计


			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








5.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：给排水安装工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：给排水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








5.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：给排水安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








5.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：给排水安装工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：空调暖通工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						120000.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第1页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									 C空调通风工程T1												1


									 C.暖通												1


			1			030701003001			全直流变频空调室外机			1.全直流变频空调室外机
2.编号 GMV-1175WM/X 
3.Q冷:117.5KW;Q热:132KW N=33.50/32.43KW 重量:680kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			2			030701003002			全直流变频空调室外机			1.全直流变频空调室外机 
2.编号 GMV-1360WM/X 
3.Q冷:136KW;Q热:153KW; N=41.00/40.20KW 重量:690kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			3			030701003003			全直流变频空调室外机			1.全直流变频空调室外机 
2.编号 GMV-1399WM/X 
3.Q冷:139.9KW;Q热:157KW;
N=37.35/37.56KW
重量:840kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			4			030701003004			全直流变频空调室外机			1.全直流变频空调室外机  
2.编号 GMV-1565WM/X 
3.Q冷:156.5KW;Q热:175.5;
N=43.60/42.59KW
重量:895kg
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			5			030225003001			全热交换器			1.全热交换器  
2.编号 QR-01
3.风量:5500CMH,机外静压:300Pa功率:3KW(220V),噪声:58dB热回收效率:72%
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			6			030701003005			环绕出风天井式内机			1.环绕出风天井式内机 
2.QL=5.6KW 制冷量:5.6kW,制热量:6.3kW 风量:950CMH  功率:85W(220V),噪声:36dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			2


			7			030701003006			环绕出风天井式内机			1.环绕出风天井式内机 
2.QL=8.0KW 制冷量:8.0kW,制热量:9.0kW 风量:1300CMH 功率:90W(220V),噪声:39dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			2











			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第2页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			8			030701003007			环绕出风天井式内机			1.环绕出风天井式内机  
2.QL=10.0KW 制冷量:10kW,制热量:11.2kW 风量:1300CMH 功率:90W(220V),噪声:39dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			17


			9			030701003008			环绕出风天井式内机			1.环绕出风天井式内机  
2.QL=12.5KW 制冷量:12.5kW,制热量:14.0kW 风量:1850CMH 功率:180W(220V),噪声:44dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			25


			10			030701003009			环绕出风天井式内机			1.环绕出风天井式内机  
2.QC=4.5KW 制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW 风量:1850CMH,静压:30Pa 功率:55W(220V),噪声:35dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			11			030701003010			中静压风管式内机			1.中静压风管式内机   
2.QC=4.5KW 制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW 风量:700CMH,静压:30Pa 功率:55W(220V),噪声:35dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			1


			12			030701003011			中静压风管式内机			1.中静压风管式内机   
2.QC=7.1KW 制冷量:7.1kW,制热量:8.0kW 风量:1100CMH,静压:30Pa 功率:125W(220V),噪声:39dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			2


			13			030701003012			高静压风管式内机			1.高静压风管式内机    
2.QC=10.0KW 制冷量:10kW,制热量:11.2kW 风量:1800CMH,静压:50Pa 功率:280W(220V),噪声:44dB
4.具体规格参数详设计图纸
5.减振方式 弹簧隔振器						台			2


			14			030307005001			设备支架制作安装			1.材质 型钢
2.除锈、刷红丹防锈漆两道，面漆两道						t			0.45


			15			030702001001			碳钢通风管道			1.名称 矩形风管
2.材质 BRST-301单面彩钢玻纤内衬风管 
3.板材厚度 δ0.5
4.通风管道的法兰连接，按图纸要求
5.含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			102.11








			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第3页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			16			030702001002			碳钢通风管道			1.名称 矩形风管
2.材质 BRST-301单面彩钢玻纤内衬风管 
3.板材厚度 δ0.6
4.通风管道的法兰连接，按图纸要求
5.含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			317.9


			17			030702001003			碳钢通风管道			1.名称 矩形风管
2.材质 BRST-301单面彩钢玻纤内衬风管 
3.板材厚度 δ0.75
4.通风管道的法兰连接，按图纸要求
5.含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			78.65


			18			030702001004			碳钢通风管道			1.名称 矩形风管
2.材质 BRST-301单面彩钢玻纤内衬风管 
3.板材厚度 δ1.0
4.通风管道的法兰连接，按图纸要求
5.含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			78.16


			19			030702001005			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长大于4000mm
4.板材厚度 δ0.5
5.通风管道的法兰连接，按图纸要求
6.含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			3.79


			20			030702001006			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长4000mm以内
4.板材厚度 δ0.6
5.通风管道的法兰连接，按图纸要求
6.含风管支、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			122.62


			21			030702001007			碳钢通风管道			1.名称 风管
2.材质 镀锌薄钢板
3.形状 矩形 制作周长2000mm以内
4.板材厚度 δ0.75
5.通风管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求
6.含风管支、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求						m2			45.15


			22			031208003001			通风管道绝热			保温层为A级不燃环保玻璃纤维板,容重≥75kg/m3,
厚度≥26mm,燃烧性能A1级,导热系数≤0.032w/m.k,热阻≥0.81㎡K/W (常温24℃)						m3			7.9


			23			031208007001			铝箔无纺布			1.铝箔无纺布						m2			735.62


			            本页小计


			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第4页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			24			030703007001			散流器			1.散流器 320*320mm						个			2


			25			030703001001			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 160*120mm						个			4


			26			030703001002			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 200*120mm						个			1


			27			030703001003			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 250*160mm						个			1


			28			030703001004			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 320*160mm						个			2


			29			030703001005			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 400*160mm						个			1


			30			030703001006			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 500*160mm						个			9


			31			030703001007			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 500*200mm						个			2


			32			030703001008			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 630*160mm						个			13


			33			030703001009			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 630*200mm						个			1


			34			030703001010			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 630*250mm						个			4


			35			030703001011			手动对开多叶调节阀			1.手动对开多叶调节阀 1500*160mm						个			1


			36			030703001012			电动调节阀			1.电动调节阀630*320						个			1


			37			030703001013			电动调节阀			1.电动调节阀630*400						个			1


			38			030703001014			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FH 630*320mm						个			2


			39			030703001015			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FH 630*400mm						个			2


			40			030703001016			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FD 800*200mm						个			3


			41			030703001017			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FD 800*250mm						个			1


			42			030703001018			70℃防火阀			1.70℃防火阀 FD 800*500mm						个			2


			43			030703007002			单层百叶风口			1.单层百叶风口 200*120mm						个			3


			44			030703007003			单层百叶风口			1.单层百叶风口 250*160mm						个			3


			45			030703007004			单层百叶风口			1.单层百叶风口 500*200mm						个			2


			46			030703007005			单层百叶风口			1.单层百叶风口 500*250mm						个			13


			47			030703007006			单层百叶风口			1.单层百叶风口 630*160mm						个			3


			48			030703007007			单层百叶风口			1.单层百叶风口 630*250mm						个			13


			49			030703007008			单层百叶风口			1.单层百叶风口 1250*500mm						个			2


			50			030703007009			双层可调百叶送风口			1.双层可调百叶送风口800*200mm						个			2


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第5页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			51			030703007010			双层可调百叶送风口			1.双层可调百叶送风口1200*130mm						个			2


			52			030703007011			双层可调百叶送风口			1.双层可调百叶送风口1200*200mm						个			2


			53			030703007012			防雨百叶			1.防雨百叶 1000*500mm						个			4


			54			030703019001			软连接			1.软连接 
2.绿色维纶防火帆布（氧指数不小于35；燃烧后炭化，不滴液；厚度不小于0.40mm；常温下伸缩不小于10000次）制作安装
3.其他 详设计图纸						m2			3.56


			55			030703020001			消声器			
1.消声器 630*320						 个			1


			56			030703020002			消声器			
1.消声器 630*400						 个			5


			57			030703020003			消声弯头			
1.消声弯头 630*320						 个			1


			58			030703001019			止回阀			1.止回阀630*320						个			1


			59			030703001020			止回阀			1.止回阀630*400						个			1


			60			011615001001			开孔（打洞）			1预留洞1100*600						个			4


			61			031002001002			管道支架			1.名称:固定支架、导向支架、承重支架
2.除锈级别:微锈
3.涂刷品种:红丹防锈漆，灰色调和漆
4.涂刷遍数:各两遍						kg			456.32


			62			030704001001			通风工程检测、调试			1名称：通风工程检测、调试						系统			1


			63			031002001004			抗震支架			1名称：电气、给排水、空调系统抗震支架需要二次深化，工程量暂定，按实结算						kg			500


									C 空调水系统												1


			64			030903003001			铜管			1名称：铜管 需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：6.4
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			65			030903003002			铜管			1名称：铜管 需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：9.5
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50








			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第6页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			66			030903003003			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：12.7
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			67			030903003004			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：15.9 
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			68			030903003005			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：19.1
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			69			030903003006			铜管			1名称：铜管   需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：22.2
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			70			030903003007			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：25.4
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			71			030903003008			铜管			1名称：铜管
2规格：28.6
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			72			030903003009			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：31.8
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			73			030903003010			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：34.9
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			74			030903003011			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：38.1 
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第7页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			75			030903003012			铜管			1名称：铜管   需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：41.3
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			76			030903003013			铜管			1名称：铜管  需二次深化，工程量暂定，按实结算
2规格：44.5
3连接方式：承插式钎焊
4工作内容：含管件、试压、吹洗等。						m			50


			77			031208002001			管道绝热			1名称：橡塑管壳(难燃B1级)保温
2保温厚度：30mm						m3			4.5


			78			030804010001			分歧管			1名称：分歧管						个			47


			79			031001006001			塑料管			1.空调冷凝水 
2.室内安装
3.材质 UPVC DN40
4.压力试验，灌水试验满足设计要求
5.含穿墙穿楼板套管制作及安装
8.管件由投标人自行考虑报价						m			4.47


			80			031001006002			塑料管			1.空调冷凝水 
2.室内安装
3.材质 UPVC DN32
4.压力试验，灌水试验满足设计要求
5.含穿墙穿楼板套管制作及安装
8.管件由投标人自行考虑报价						m			107.65


			81			031001006003			塑料管			1.空调冷凝水 
2.室内安装
3.材质 UPVC DN25
4.压力试验，灌水试验满足设计要求
5.含穿墙穿楼板套管制作及安装
8.管件由投标人自行考虑报价						m			293.44


			82			031208002002			空调冷凝水绝热			1名称：橡塑管壳(难燃B1级)保温
2保温厚度：19mm						m3			1.23


			83			031002001001			管道支架			1.名称:固定支架、导向支架、承重支架
2.除锈级别:微锈
3.涂刷品种:红丹防锈漆，灰色调和漆
4.涂刷遍数:各两遍						kg			265


			            分部分项合计


			84			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架						项			1


			            单价措施合计





			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








6.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：空调暖通工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：空调暖通工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			120000.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








6.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：空调暖通工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注


			1			预留金						120000.00








































































































			合  计									120000.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








6.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：空调暖通工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13












工程量清单（分2个标段）/3、清单编制说明-清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房消防工程及装修改造项目工程.doc

编 制 说 明



			工程概况：


    本工程为清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房消防工程及装修改造项目工程，建设地点在位于南京市江宁区苏源大道清水西苑；


        本工程招标范围为图纸注明的范围。


   二、工程量清单编制范围：


（一）图纸编号及版本号：



设计单位



建设单位



正德职业技术学院


工程名称



清水西苑校外住宿点C07-C08幢附属房消防工程及装修改造项目工程


项目编号



本工程量清单是按设计图纸及现场情况进行编制的。


三、工程量清单编制依据：



1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关图集。



2.2009年《江苏省修缮建筑及安装工程》、《江苏省2014建筑与装饰工程计价表》、《2014安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2018年）及相配套的取费等等。



     3.江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。



4.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求综合报价。



四、编制说明：



     1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。


2.措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。



3.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。



五、工程质量、材料、施工等的特殊要求



1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；



2.施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。



3.主要材料品牌



序号



材料设备名称



规格、型号



质量等级



品牌要求



1


防水卷材


详见图纸


优质


雨虹、德生、大禹


2


墙地砖


详见图纸


优质


东鹏、马可波罗、冠珠


3


无机涂料


详见图纸


优质


立邦、多乐士、三棵树


4


灯具


详见图纸


优质


欧普、飞利浦、雷士


5


开关、插座


详见图纸


优质


欧普、公牛、正泰


6


洁具


详见图纸


优质


九牧、东鹏、欧派


7


空调


详见图纸


优质


格力、奥克斯、美的


8


电缆电线


详见图纸



优质


江南、远大、上上


9


管材


详见图纸


优质


伟星、日丰、联塑



10


板材


详见图纸


优质


莫干山、兔宝宝、千年舟















_1234567891/ʩ��ͼֽ����������Σ�.rar
 



给排水_t3.dwg



建筑_t3.dwg
Administrator




暖通_t3.dwg
Administrator




装饰/00-参照不打印/A1.dwg
Administrator




装饰/00-参照不打印/A2.dwg
Administrator




装饰/01-目录说明/00封面目录说明.dwg
Administrator




装饰/02-一层/01-一层平面系统图.dwg
Administrator




装饰/02-一层/02-门厅、走廊立面图.dwg
Administrator




装饰/02-一层/03-餐厅及管理室立面图.dwg
Administrator




装饰/02-一层/04-公共卫生间立面图.dwg
Administrator




装饰/03-二层/01-二层平面系统图.dwg
Administrator




装饰/03-二层/02-立面图.dwg
Administrator




装饰/03-二层/03-走廊立面图.dwg
Administrator




装饰/04-节点/01-节点大样图01.dwg
Administrator




装饰/04-节点/02-节点大样图02.dwg
Administrator




装饰/04-节点/02通用节点.dwl



装饰/04-节点/02通用节点.dwl2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<whprops>
<username>Administrator</username>
<machinename>PC-20230331FMHS </machinename>
<fullname></fullname>
<datetime>2025年9月2日  14:32:27</datetime>
</whprops>




装饰/04-节点/03-节点大样图03.dwg
Administrator




装饰/04-节点/04-通用节点.dwg
Administrator




装饰/04-节点/05-门表.dwg
Administrator




电气_t3.dwg
Administrator



